## ÖZEL
|  |  | TEST TALEP FORMU |  |  |  | LABORATUVAR YÖNETİM SİSTEMİ
Sözleşme No: |  |  |  |  | Başvuru Tarihi: |  |  |  | Teklif Tarihi:
FİRMA ( MÜŞTERİ ) BİLGİLERİ | [8 empty] | YETKİLİ BİLGİLERİ
ADI: | [8 empty] | ADI-SOYADI:
ADRESİ: |  |  |  | VERGİ DAİRESİ: |  |  |  |  | UNVANI:
|  |  |  | VERGİ NO: |  |  |  |  | TELEFON:
e-mail:
NUMUNE TANIMI |  |  |  | SERİ NO |  |  | ÜRETİCİ
KABUL TARİHİ : TESLİM TARİHİ :
NO |  | DENEY ADI |  |  | Yapılması istenen deneyi onaylamak için + ile işaretleyin. | NUMUNE ADEDİ |  | BİRİM FİYAT |  | TOPLAM TUTAR
1 | RUTİN TESTLER | Sargı Direncinin Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.2)
2 |  | Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.3)
3 |  | Kısa Devre Empedansının ve Yükteki Kaybın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.4)
4 |  | Boştaki Kayıp ve Akımın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.5)
5 |  | Uygulanan Gerilim Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 10)
6 |  | Endüklenen Gerilim Dayanım Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 11.2)
7 |  | Yalıtım Direncinin Ölçümü Deneyi(TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2 (b))
8 | TİP TESTİ | Gürültü (Ses Seviyesi) Ölçümü Deneyi (TS EN 60076-10)
9 |  | Sıcaklık Artışı Deneyi (TS EN 60076-2 Madde 7)
10 |  | Tam Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 13.2)
11 |  | Beyan Geriliminin %90'ında ve %110'unda Yüksüz durumdaki kaybın ve akımın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.5) |  |  |  | 1 |  | 100
12 | ÖZEL TESTLER | Yalıtım sıvıları-Güç frekansında delinme gerilimi tayini deneyi (TS 3989 EN 60156) |  |  |  | 1 |  | 55
13 |  | Yalıtım Sistemi Sığalarının Kayıp Faktörünün (tan δ) Ölçülmesi Deneyi (IEEE C57.12.90. Madde 10.10 ) |  |  |  | 1 |  | 225
14 |  | Boya Kalınlığının Ölçülmesi Deneyi ( TS EN ISO 2178:2016 ) |  |  |  | 1 |  | 25
TOPLAM
| ÖDEME ŞEKLİ VE DİĞER KOŞULLAR | [6 empty] | KDV
GENEL TOPLAM
1. | Laboratuvarımıza gelen trafolar görsel kontrol ile teslim alınır. Görsel kontrol fonksiyon kontrolünü içermez.
Sonradan ve test sırasında tespit edilen fonksiyon bozukluklarından firmamız sorumlu değildir.
2. | Gelen trafoda test sırasında meydana gelecek herhangi bir arızada test durdurulup müşteri bilgilendirilmektedir.
3. | Kargo ve Nakliye bedeli müşteriye aittir.
4. | Ulaşım esnasında (kargoyla gönderilen) cihazlarınızda meydana gelebilecek arızalardan ve kaybolmalardan şirketimiz sorumlu değildir.
5. | Deney başlamadan önce tutarın %50'sini, rapor/sertifika tesliminden önce ise diğer %50'sini hesabımıza yatırmamız gerekmektedir.
6. | Teklifimiz 15 iş günü geçerlidir.
7. | Raporun İngilizce nüshası isteniyorsa test başlamadan önce belirtilmelidir.
8. | Deney Raporu müşteriyle görüşülmesine istinaden müşterinin istediği kargo ile gönderilecektir. Ya da elden verilir.Belirtilmediği takdirde GAPSAN TRAFO DENEY LABORATUVARI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile gönderilecektir. Deney raporları gerekli durumlarda elektronik ortamda güvenlik önlemi alınarak iletilir.
9. | Testler numune kabülünden sonra 1 hafta içerisinde yapılacaktır. Gecikme olması durumunda müşteriye bilgi verilecektir.
10. | Teklif almadan trafo gönderilmesi durumunda yukarıda ki şartların kabul edildiği varsayılır.
11. | Hesap numaramız:
12. | Teyid için lütfen, aşağıda sizin için ayrılmış alanı doldurup formun bir kopyasını geri gönderiniz.
13. | İNGİLİZCE RAPOR
GAPSAN TRAFO Test Laboratuarı, verdiği hizmetlerde müşteriye ait bilgileri gizli tutacağını ÜST YÖNETİM DEKLERASYONU Gizlilik Beyanında garanti etmiştir.
Laboratuvar Yöneticisi Onayı |  |  |  | Genel Müdür Onayı |  |  | MÜŞTERİ ONAYI
İsim - İmza- Tarih |  |  |  | İsim - İmza - Tarih |  |  | İsim - İmza- Tarih
© Bu Dokümanın Tüm Hakları GAPSAN’e aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir.
TLYP18FR03.Y.Tar. : 19.04.2021 Rev. No:00 Rev.Tar:

## İSİMSİZ
|  |  | TEST TALEP FORMU |  |  |  | LABORATUVAR YÖNETİM SİSTEMİ
Sözleşme No: |  |  |  |  | Başvuru Tarihi: |  |  |  | Teklif Tarihi:
FİRMA ( MÜŞTERİ ) BİLGİLERİ | [8 empty] | YETKİLİ BİLGİLERİ
ADI: | [8 empty] | ADI-SOYADI:
ADRESİ: |  |  |  |  | VERGİ DAİRESİ: |  |  |  | UNVANI:
[5 empty] | VERGİ NO: |  |  |  | TELEFON:
e-mail:
NUMUNE TANIMI |  |  |  | SERİ NO |  |  | ÜRETİCİ
KABUL TARİHİ : TESLİM TARİHİ :
NO |  | DENEY ADI |  |  | Yapılması istenen deneyi onaylamak için + ile işaretleyin. | NUMUNE ADEDİ |  | BİRİM FİYAT |  | TOPLAM TUTAR
1 | RUTİN TESTLER | Sargı Direncinin Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.2)
2 |  | Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.3)
3 |  | Kısa Devre Empedansının ve Yükteki Kaybın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.4)
4 |  | Boştaki Kayıp ve Akımın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.5)
5 |  | Uygulanan Gerilim Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 10)
6 |  | Endüklenen Gerilim Dayanım Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 11.2)
7 |  | Çekirdeği veya Gövdesi, Yalıtımlı Sıvıya Daldırılmış Transformatörler için Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü Deneyi ( TS EN 60076-1 Madde 11.12)
8 |  | Yalıtım Direncinin Ölçümü Deneyi(TS EN 60076-1 Madde 11.1.2.2 (b))
9 | TİP TESTİ | Gürültü (Ses Seviyesi) Ölçümü Deneyi (TS EN 60076-10)
10 |  | Sıcaklık Artışı Deneyi (TS EN 60076-2 Madde 7)
11 |  | Tam Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (TS EN 60076-3 Madde 13.2)
12 |  | Beyan Geriliminin %90'ında ve %110'unda Yüksüz durumdaki kaybın ve akımın Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1 Madde 11.5)
13 | ÖZEL TEST | Sıfır Birleşen Empedansının/Empedanslarının Ölçülmesi Deneyi ( TS EN 60076-1 Madde 11.6)
14 |  | Boştaki Akım Harmoniklerinin Ölçülmesi Deneyi (TS EN 60076-1)
15 |  | Yalıtım sıvıları-Güç frekansında delinme gerilimi tayini deneyi (TS 3989 EN 60156)
16 |  | Yalıtım Sistemi Sığalarının Kayıp Faktörünün (tan δ) Ölçülmesi Deneyi (IEEE C57.12.90. Madde 10.10 )
17 |  | Boya Kalınlığının Ölçülmesi Deneyi ( TS EN ISO 2178:2016 )
[8 empty] | TOPLAM |  | 0
| ÖDEME ŞEKLİ VE DİĞER KOŞULLAR | [6 empty] | KDV |  | 0
1. | Laboratuvarımıza gelen trafolar görsel kontrol ile teslim alınır. Görsel kontrol fonksiyon kontrolünü içermez. | [6 empty] | GENEL TOPLAM |  | 0
Sonradan ve test sırasında tespit edilen fonksiyon bozukluklarından firmamız sorumlu değildir.
2. | Gelen trafoda test sırasında meydana gelecek herhangi bir arızada test durdurulup müşteri bilgilendirilmektedir.
3. | Kargo ve Nakliye bedeli müşteriye aittir.
4. | Ulaşım esnasında (kargoyla gönderilen) cihazlarınızda meydana gelebilecek arızalardan ve kaybolmalardan şirketimiz sorumlu değildir.
5. | Deney başlamadan önce tutarın %50'sini, rapor/sertifika tesliminden önce ise diğer %50'sini hesabımıza yatırmamız gerekmektedir.
6. | Teklifimiz 15 iş günü geçerlidir. | [5 empty] | İNGİLİZCE RAPOR
7. | Raporun İngilizce nüshası isteniyorsa test başlamadan önce belirtilmelidir.
8. | Deney Raporu müşteriyle görüşülmesine istinaden müşterinin istediği kargo ile gönderilecektir. Ya da elden verilir.
Belirtilmediği takdirde MEKSAN TRAFO DENEY LABORATUVARI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile gönderilecektir.
Deney raporları gerekli durumlarda elektronik ortamda güvenlik önlemi alınarak iletilir.
9. | Testler numune kabülünden sonra 1 hafta içerisinde yapılacaktır. Gecikme olması durumunda müşteriye bilgi verilecektir.
10. | Teklif almadan trafo gönderilmesi durumunda yukarıda ki şartların kabul edildiği varsayılır.
11. | Hesap numaramız:
12. | Teyid için lütfen, aşağıda sizin için ayrılmış alanı doldurup formun bir kopyasını geri gönderiniz.
MEKSAN TRAFO Test Laboratuarı, verdiği hizmetlerde müşteriye ait bilgileri gizli tutacağını ÜST YÖNETİM DEKLERASYONU Gizlilik Beyanında garanti etmiştir.
Laboratuvar Yöneticisi Onayı |  |  |  | Genel Müdür Onayı |  |  | MÜŞTERİ ONAYI
Tarih |  |  | İsim ve İmza | Tarih | İsim ve İmza |  | Tarih |  | İsim ve İmza
© Bu Dokümanın Tüm Hakları TÜZÜN’e aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir.
LPR01FR03.Y.Tar. : 27/03/2014 Rev. No:04 Rev.Tar:09.08.2018
x

## Sayfa1
| LABORATUVAR TEST VE FİYAT LİSTESİ |  |  | İlgili Birim | LYS
|  |  |  | Doküman No: | TLYP18FR03
|  |  |  | Yayın Tarihi | 2021-04-19
Test Adı Name of Test Test Metot Standardı Testing Method |  | Akreditasiyon | Yaklaşık Süre(dk) Duration(sec.) | Oran (kVA) Ratio | Gerilim(kV) Voltage | Fiyat (tl) Price
Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi TS EN 60076-1:2012 madde 11.5 Measurement of no-load loss and current |  | Var | 5 | yapılacak | 0-11 | 125
11-22
22-36
Çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü TS EN 60076-1:2012 madde 11.3 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | TS EN 60076-1:2012 madde 11.3 IEC 60076-1:2011 |  | (kademe)*2 | x | x | 50
Var
Endüklenen a.a gerilim Testi TS EN 60076-3:2014 madde 11 Induced AC voltage test. | TS EN 60076-3:2014 madde 11 IEC 60076-3:2013 |  | 2 | yapılacak | AG işletme gerilimi max. 500 V için | 75
Var
Sargı Direncinin Ölçülmesi TS EN 60076-1:2012 madde 11.2 Measurement of winding resistance | TS EN 60076-1:2012 madde 11.2 IEC 60076-1:2011 |  | (kademe)*8 | x | x | 50
Var
Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi TS EN 60076-1:2012 madde 11.4 Measur. of short-circuit impedance and load loss | TS EN 60076-1:2012 madde 11.4 IEC 60076-1:2011 | Var | 3 | yapılacak | 0-11 | 250
11-22
22-36
Uygulanan gerilim Testi TS EN 60076-3:2014 madde 10 Applied voltage test (Separate source AC withstand voltage test) | TS EN 60076-3:2014 madde 10 IEC 60076-3:2013 | Var | 3 | x | 0-11 | 100
11-22
22-36
Yalıtım Direncin Ölçülmesi IEEE Std. C57.12.90:2015 madde Measurement of Insulating resistance | IEEE Std. C57.12.90:2015 madde 10.11 | Var | 5 | x | x | 75
Sıcaklık Artış Test TS EN 60076-2:2011 Temperature rise Test for transformers | TS EN 60076-2:2011 IEC 60076-2:2011 | Var | 720 | yapılacak | 0-11 | 3000
[5 empty] | 11-22 | 2500
[5 empty] | 22-36 | 2000
Güç faktörünün ölçümesi testi IEEE Std. C57.12.90:2015 madde10.10 Measurement of power-factor test | IEEE Std. C57.12.90:2015 madde10.10 | Var | 10 | x | x | 750
Var
Tam Dalga Yıldırım Darbe Testi TSEN 60076-1 madde11.2 Full Wave Lighting Impulse Test | TSEN 60076-1 madde11.2 IEC 60076-1 | Yok | 60 | x | 0-11 | 500
[5 empty] | 11-22 | 750
[5 empty] | 22-36 | 1000
Aşırı yük Testi Load & Noload Overload Test | TSEN 60076-1 madde 11.3 IEC 60076-1 | yok | 240&30 | yapılacak | 0-11 | 500
[5 empty] | 11-22 | 750
[5 empty] | 22-36 | 900
Sızdırmazlık Testi TSEN 60076-1 madde 11.3 pressure leak testıng report | TSEN 60076-1 madde 11.4 IEC 60076-1 | Yok | 300 | yapılacak | x | 250
Gürültü Seviyesi Ölçümü Noise Level Measurement TSEN 60076-10 | TSEN 60076-10 IEC 60076-10 | Yok | 30 | x | x | 150
Var
Boya kalınlığı Ölçümü measurement of paınt thıckness test | TSEN 60076-1 madde 11.5 IEC 60076-1 | Yok | 5 | x | x | 25
Var
İkaz Akımları ölçümü |  | yok | 10 | x | x | 550
Var
İzolasyon Yağı Delinme Gerilimi Testi TS 3989 EN 60156:1998 İnsulating oils- Measurement of breakdown test | TS 3989 EN 60156:1998 IEC 156:1995 | Var | 60 | Bir numene için | max 75 kV | 55
İzolasyon yağı Güç faktörü ölçümü TS EN 60247:2006 madde 12 Insulating oils-Measurement of power-factor test | TS EN 60247:2006 madde 12 | Var | 120 | Bir numene için | - | 225
Önemli Açıklama:
1) Fiyatlarımız tabloda belirtilen kVA üzerinden hesaplanmış olup, 250 kVA üzeri gücler için; fiyat güc oranında artırılarak hesaplanır.
2) Raporlarda TÜRKAK logosu istenilmesi halinde 100 tl eklenir.
3) İkinci bir dilde Test Raporlarının istenilmesi halinde fiyatlara Türcüme bedeli olarak 450 tl eklenir.
4) Getirilen Yağ numünesi en az 0,5 litre olmalıdır.
5) Fiyatlar KDV dahil değilidir
HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |  | Revizyon No |  | 03
Kalite Yöneticisi | Şirket Müdürü |  | Revizyon Tarihi |  | 2017-12-27 |  | ,
|  |  | Sayfa No |  | 0 / 1
© Bu Dokümanın Tüm Hakları TÜZÜN’e aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz. Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir.
TLYP18FR03.Y.Tar. : 19.04.2021 Rev. No:00 Rev.Tar:

## Sayfa2
0-50 | 0.4
50-100 | 0.5
101-160 | 0.7
161-250 | 0.8
251-300 | 1.3
301-400 | 1.4
401-500 | 1.5
501-630 | 1.6
631-800 | 1.7
801-1000 | 1.8
1001-1250 | 1.9
1250-1500 | 2
1501-1600 | 2.1
1601-1800 | 2.2
1801-2000 | 2.3
2500 | 2.4